## 封1 工程量清单
|  | 暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程-建筑装饰工程 |  | 工程
工程量清单
招 标 人： |  |  | 工 程 造 价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位公章及资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程-建筑工程 |  | 标段：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元） | 其中：材料设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 新建地面
1.3 | 新建墙面
1.4 | 新建门窗
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 材料暂估价
3.2 | 计日工
3.3 | 总承包服务费
3.4 | 发包人供应材料（设备）
3.5 | 索赔与现场签证
4 | 规费
5 | 不含税建安工程造价
6 | 应纳税费
6.1 | 增值税应纳税额
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加税（费）
含税建安工程造价=1+2+3+4+6-3.4
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
拆除工程
1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有铝合金窗 |  | m2 | 17.95
2 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有窗护栏 |  | m2 | 17.95
3 | 011612002001 | 空调拆除 | 1.拆除原有空调 |  | 套 | 2
4 | 011616B005001 | 其他拆除 | 1.拆除原有桌椅 |  | m2 | 157.83
5 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.拆除原有门 |  | m2 | 5.76
6 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.扩大门洞及抹平 |  | 个 | 2
7 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.拆除原地台及地面砖 |  | m3 | 38.89
8 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除原有地面砖（无地台） |  | m2 | 25.7
9 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.拆除废料外运，运距暂定20km |  | m3 | 78.35
拆除工程分部小计
新建地面
10 | 010404001001 | 垫层 | 1.回填陶粒 2.各部位厚度详施工图 |  | m3 | 47.01
11 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.台阶轻质砖砌边及砖砌踏步 |  | m3 | 7.17
12 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.40mm厚1：3水泥砂浆找平层 |  | m2 | 157.83
13 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.水泥基自流平砂浆层3mm厚 |  | m2 | 157.83
14 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.4mm厚卷材地胶，颜色甲方自定 |  | m2 | 157.83
15 | 011105004002 | 塑料板踢脚线 | 1.台阶立面卷材踢脚线 |  | m | 59.11
16 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.铝合金防滑条 |  | m | 72.01
新建地面分部小计
新建墙面
17 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.15mm水泥砂浆一般抹灰 |  | m2 | 191.87
18 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.墙柱面乳胶漆2遍 |  | m2 | 158.24
19 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.墙柱面满刮腻子2遍 |  | m2 | 158.24
新建墙面分部小计
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
新建门窗
20 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1524 1500*2400mm 2.实木双开门 3.门洞上方加槽钢 |  | 樘 | 2
21 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:LC5114 5180*1450mm 2.框、扇材质:55型铝合金固定窗+下悬窗（1.4mm厚）具体设计详施工图 3.玻璃品种、厚度:6+9A+6中空钢化玻璃 4.原厂五金配件 |  | m2 | 7.51
22 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:LC1514 1500*1450mm 2.框、扇材质:55型铝合金固定窗+下悬窗（1.4mm厚）具体设计详施工图 3.玻璃品种、厚度:6+9A+6中空钢化玻璃 4.原厂五金配件 |  | m2 | 4.35
23 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:LC4214 4200*1450mm 2.框、扇材质:55型铝合金固定窗+下悬窗（1.4mm厚）具体设计详施工图 3.玻璃品种、厚度:6+9A+6中空钢化玻璃 4.原厂五金配件 |  | m2 | 6.09
新建门窗分部小计
本页小计
合 计

## 表10 措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程-建筑装饰工程 |  | 标段：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
(1.1)安全文明施工措施费（按费率计算）
(1.2)其他安全文明施工措施(按清单列项)
(1.2.1)施工临时围挡费
(1.2.2)基坑内场地硬化费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 非夜间施工照明
6 | 冬雨季施工
7 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
8 | 已完工程及设备保护
9 | 二次搬运费
10 | 大型机械设备进出场及安拆费
11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
12 | 脚手架费
13 | 垂直运输机械费
14 | 施工排水降水费
15 | 土方支护结构费
16 | 其他
合计
注：专业工程措施项目费根据工程实际在本表中补充。

## 表10-1 措施项目清单与计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
(适用于工程量清单计价)
工程名称：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程-建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.天棚装饰满堂脚手架 |  | m2 | 157.83
2 | 011701B005001 | 活动脚手架 | 1.内墙装饰活动脚手架 |  | m2 | 225.09
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

## 表11 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程-建筑装饰工程 |  | 标段：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 备注
1 | 材料暂估价 |  | — |  | 明细详见表-11-1
2 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-11-2
3 | 总承包服务费
4 | 发包人供应材料（设备）
5 | 索赔与现场签证
| 消纳费 |  | 3682.45
合计 |  |  | 3682.45 |  | -
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表11-1 材料设备暂估价计价表
材料设备暂估价计价表
工程名称：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程-建筑装饰工程 |  |  | 标段：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 | 暂估单价 (元) | 结算单价 (元) | 价差(元) | 合价(元)
本页小计
合 计 | [7 empty] | -
注：编制招标控制价时，由招标人填写材料信息，并在备注栏说明暂估价的材料设备拟用在哪些清单的清单项目上，投标人应将上述材料设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 表11-2 计日工表
计 日 工 表
工程名称：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程-建筑装饰工程 |  |  | 标段：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 |  | 暂定数量 |  | 综合单价 | 综合合价
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机械
3.1
施工机械小计
总 计
注：1.本表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价中。 2.竣工计算时，表中“暂定数量”变更为“结算数量”。

## 表11-3 发包人供应材料（设备）明细表
发包人供应材料（设备）明细表
工程名称：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程-建筑装饰工程 |  | 标段：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料（设备）名称、规格及型号 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
合 计

## 表14 规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程-建筑装饰工程 |  |  | 标段：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 应纳税费
合计