## 封1 工程量清单
|  | 暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程-安装工程 |  | 工程
工程量清单
招 标 人： |  |  | 工 程 造 价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位公章及资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程-安装工程 |  | 标段：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元） | 其中：材料设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气
1.2 | 弱电
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目
3.1 | 材料暂估价
3.2 | 计日工
3.3 | 总承包服务费
3.4 | 发包人供应材料（设备）
3.5 | 索赔与现场签证
4 | 规费
5 | 不含税建安工程造价
6 | 应纳税费
6.1 | 增值税应纳税额
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加税（费）
含税建安工程造价=1+2+3+4+6-3.4
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程-安装工程 |  |  |  | 标段：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
电气
1 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:211多功能室配电箱 2.安装方式:暗装 3.含箱内电元件 |  | 台 | 1
2 | 030404017003 | 电表 | 1.名称:电表 |  | 台 | 1
3 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:普通灯具 2.规格:详见设计图 |  | 套 | 5
4 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV 4*16+1*10 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:管槽 5.电压等级(kV):1kv以内 |  | m | 55
5 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZRBV-2.5 4.材质:铜 |  | m | 1769.1
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZRBV-4 4.材质:铜 5.配线线制:三线制 |  | m | 151.8
7 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZRBV-6 4.材质:铜 5.配线线制:三线制 |  | m | 108
8 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 |  | m | 640.3
9 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 |  | m | 36
10 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二三电源插座 2.规格:15A |  | 个 | 7
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)
工程名称：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程-安装工程 |  |  |  | 标段：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 材料设备暂估合价
11 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:地插（二三孔强电） 2.规格:15A |  | 个 | 1
12 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:消防应急插座 2.规格:15A |  | 个 | 4
13 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 2.规格:双联 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
14 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:照明开关 2.规格:三联 3.安装方式:暗装 |  | 个 | 1
15 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1KV |  | 系统 | 1
电气分部小计
弱电
16 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:信息插座 |  | 个 | 5
17 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:地插（信息插座） |  | 个 | 1
18 | 080609B001001 | 千兆无线AP | 1.规格:千兆无线AP 2.拆装，不含主材 |  | 台 | 1
19 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:6类 |  | m | 105
20 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:阻燃电线管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:吊顶内敷设 |  | m | 100.2
21 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试内容:双绞线缆测试 |  | 链路 | 7
弱电分部小计
本页小计
合 计

## 表10 措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程-安装工程 |  | 标段：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
(1.1)安全文明施工措施费（按费率计算）
(1.2)其他安全文明施工措施(按清单列项)
(1.2.1)施工临时围挡费
(1.2.2)基坑内场地硬化费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 非夜间施工照明
6 | 冬雨季施工
7 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
8 | 已完工程及设备保护
9 | 二次搬运费
10 | 大型机械设备进出场及安拆费
11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
12 | 脚手架费
13 | 垂直运输机械费
14 | 施工排水降水费
15 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
16 | 压力容器和高压管道的检验
17 | 焦炉施工大棚
18 | 焦炉供炉、热态工程
19 | 管道安装后的充气保护措施
20 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
21 | 长输管道施工措施
22 | 格架式抱杆
23 | 其他
合计
注：专业工程措施项目费根据工程实际在本表中补充。

## 表10-1 措施项目清单与计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
(适用于工程量清单计价)
工程名称：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程-安装工程 |  |  |  | 标段：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目

## 表11 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程-安装工程 |  | 标段：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 备注
1 | 材料暂估价 |  | — |  | 明细详见表-11-1
2 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-11-2
3 | 总承包服务费
4 | 发包人供应材料（设备）
5 | 索赔与现场签证
合计 |  |  |  |  | -
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表11-1 材料设备暂估价计价表
材料设备暂估价计价表
工程名称：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程-安装工程 |  |  | 标段：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 | 暂估单价 (元) | 结算单价 (元) | 价差(元) | 合价(元)
本页小计
合 计 | [7 empty] | -
注：编制招标控制价时，由招标人填写材料信息，并在备注栏说明暂估价的材料设备拟用在哪些清单的清单项目上，投标人应将上述材料设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 表11-2 计日工表
计 日 工 表
工程名称：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程-安装工程 |  |  | 标段：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 |  | 暂定数量 |  | 综合单价 | 综合合价
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机械
3.1
施工机械小计
总 计
注：1.本表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价中。 2.竣工计算时，表中“暂定数量”变更为“结算数量”。

## 表11-3 发包人供应材料（设备）明细表
发包人供应材料（设备）明细表
工程名称：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程-安装工程 |  | 标段：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料（设备）名称、规格及型号 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
合 计

## 表14 规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程-安装工程 |  |  | 标段：暨南大学深圳校区211多功能室装饰工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
2 | 应纳税费
合计